Информация об управляющей организации ООО «Водосервис»

Юридический адрес: 303930 Орловская область пгт Хотынец ул.Батова д.39

Фактический адрес:  303930 Орловская область пгт Хотынец ул.Батова д.39

почтовый адрес:  303930 Орловская область пгт Хотынец ул.Батова д.39

Телефон/факс: 8-(486-42) 2-11-26

ИНН 5726003811 / КПП 572601001
ОГРН 1065747002529 выдан  07.04.2006г.
Расчетный счет № 40702810247000174080
в Отделение № 8595 Сбербанка России г.Орел
БИК 045402601
К/с 30101810300000000601
Код по ОКПО: 79146965
Код по ОКОГУ: 49013
ОКАТО: 54257551000
ОКОПФ: 65
ОКФС: 16
ОКВЭД: 41.00.1

Генеральный директор: Адамович Павел Евгеньевич

Телефон 8-910-201-09-93

Заместитель генерального директора : Андросов Владимир Николаевич

Телефон 8-920-814-29-16

Главный бухгалтер: Афонина Антонина Васильевна

Телефон 8-920-808-88-97

РЕЖИМ РАБОТЫ

Понедельник  с 8-00 до 17-00	                             перерыв  с 12-00 до 13-00

Вторник           с 8-00 до 17-00	                              Выходной суббота, воскресенье.

Среда               с 8-00 до 17-00

Четверг            с 8-00 до 17-00

Пятница          с  8-00 до 17-00

Прием граждан по личным вопросам

Каждый  вторник  с 15-00 до 17-00

четверг  с 8-30 до 11-00

Управляющая организация обязуется:

Предоставлять Собственнику (Пользователю) коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами № 307 и договором. - производить в установленном Правилами № 307 порядке уменьшение размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность;

информировать Собственника (Пользователя) в течение суток со дня обнаружения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и (или) инженерных коммуникаций и оборудования, расположенных вне многоквартирного дома или жилого дома (в случае его личного обращения - немедленно), о причинах и предполагаемой продолжительности приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также о причинах нарушения качества предоставления коммунальных услуг;

Предельные сроки устранения аварийных и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг:

Заявки на неисправность инженерного оборудования рассматриваются в день их поступления, не позднее чем на следующий день организуется их устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии, о принятых решениях сообщается заявителю. Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации),  устраняются немедленно, с учетом времени, необходимого для проезда к месту аварии, осмотра трубопровода, отключения стояка, закрытия задвижек, замены дефектного участка трубопровода, и выполнения иных работ в целях устранения неисправностей на соответствующих инженерных системах. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения  или заявки жильцов.

Вид  деятельности  ООО «Водосервис»

ООО «Водосервис» предоставляет услуги по водоснабжению, водоотведению  более 6,7 тысяч   жителей Хотынецкого  района на территории  8 поселений:

Городское поселение.Хотынец( пгт Хотынец)

Хотимль-Кузьменовское сельское поселение ( с.Х.Кузьменково., с.Жудро)

Алехинское сельское поселение ( д.Б.Юрьево )

Богородицкое сельское поселение ( с.Богородицкое)

Мелоское сельское поселение ( п.Звезда., д.Чертовое)

Аболмасовское сельское поселение ( д.Абросимово., с.Хотынец., д.Березуевка., д.Мощеное)

Ильинское сельское поселение (с.Ильинское)

Краснорябинское сельское поселение ( с.Никольское)

На обслуживании ООО «Водосервис» находится:                                                                                                     21- насосная станция; 17- водонапорных башен; 68- водоразборных колонок.  3 станции КНС

поднято   воды насосными станциями   в 2011 г. – 274,4тыс.мз/год,                                                           отпущено воды всем потребителям в  2011 г. – 268,4 тыс. мз/год,                                                                            в том числе отпущено воды населению в 2011 г. – 251,1ыс. мз/год.

Обеспечение питьевой водой в  населенных пунктах  Хотынецкого  района осуществляется из артезианских скважин. Вода из собственных источников водоснабжения перед подачей потребителям проходит обеззараживание. На  предприятии для обработки воды применяется несколько способов обеззараживания –  добавление гипохлорита натрия, жидкого хлора из баллонов. На водозаборах, где вода обеззараживается  хлорсодержащими реагентами, постоянно контролируется  содержание остаточного хлора в питьевой воде.

Форма заявки на подключение к системе водопровода.

Генеральному директору

ООО «Водосервис»

Адамовичу П.Е.

Ф.И.О.  адрес (заявителя)

Заявление

Прошу выдать технические условия на подключение к коммунальным сетям водопровода

Число , подпись

Технические условия.

Технические условия  №             от                         20     г.

На подключение к коммунальным сетям водопровода

Дома №        ул.______________________________н.п _______________________________

____________________________________________________________________________

( принадлежность дома)

При подключении выполнить следующие технические условия:

- Трубопровод проложить на глубине не менее   Н= 1,8м.

- Диаметр  труб не более 25мм

- На врезке выполнить смотровой колодец  диаметром 1,5м  из ж/б элементов, кирпича или камня на цементном растворе с установкой отключающей запорной арматуры (вентиль).

4.  В колодце установить после вентиля  ВОДОМЕР ф 15мм

5.  Точка врезки__________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Разрешение на производство земляных работ получить в администрации сельского поселения.

Производство земляных работ согласовать со службами горгаз, связи, ГАИ, дорожной службы.

По окончании работ вызвать представителя ООО «Водосервис» для составления акта и регистрации водомера

После окончания строительства выполнить благоустройство мест производства работ.

Зона санитарной охраны водопровода от бытовой канализации – 1.6 м, сетей водопровода от фундамента зданий и сооружений – 3 м.

Зам.ген.директора ООО «Водосервис» :                                                        В.Н.Андросов

Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

1. Написать заявление в ООО «Водосервис» на присоединение к наружным (внутренним) сетям водопровада(заявление о подключении, содержащее полное или сокращенное наименование Заказчика(для физических лиц -фамилия, имя, отчество), его местонахождение и адрес; правоустанавливающие документы на земельный участок; ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;	При необходимости предоставляются документы в соответствии с  Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83.                                                                                                                                   2. После подключения к коммунальным сетям написать заявление в ООО «Водосервис» на заключение договора по предоставлению услуг.
К заявлению должны прилагаться:                                                                                                                   • паспорт собственника дома;
• документ подтверждающий право собственности;
• паспорт прибора учета расхода воды.                                                                                                                       3. Подписывается договор: сначала договор выдается абоненту для ознакомления,   подписывается абонентом, и уже после подписывается Генеральным директором ООО "Водосервис».

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 " Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" с изменениями на 15 мая 2010 года;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры" с изменениями на 16 июля 2009 года;

-Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1999 г № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»

- Приказ Госстроя РФ от 30.12.1999 №168 «Об утверждении « Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граждан».

- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Форма заявки на подключение к системе канализации.

Генеральному

директору ООО «Водосервис»

Адамовичу П.Е.

Ф.И.О.  адрес (заявителя)

Заявление

Прошу выдать технические условия на подключение к коммунальным сетям канализации

Число , подпись

Технические условия к подключению к сетям канализации.

Технические условия  №             от                         20     г.

На подключение к коммунальным сетям канализации

Дома №        ул.______________________________н.п _______________________________

____________________________________________________________________________

( принадлежность дома)

При подключении выполнить следующие технические условия:

- Трубопровод проложить на глубине не менее   Н= 1,2м. с уклоном в сторону центральной сети не менее 0.02 при Ф100мм и 0,035 при Ф50мм

- Диаметр и материал труб не менее 100мм при наличии унитаза и 50мм при его отсутствии

- На врезке выполнить смотровой колодец из ж/б элементов, кирпича или камня на цементном растворе с устройством лотка

4.   Точка врезки____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5.    Прокладку труб канализации определить проектом.

6.    Проект согласовать с ООО «Водосервис»

Разрешение на производство земляных работ получить в администрации сельского поселения.

Производство земляных работ согласовать со службами горгаз, связи, ГАИ, дорожной службы.

По окончании работ вызвать представителя ООО «Водосервис».

После окончания строительства выполнить благоустройство мест производства работ.

Зона санитарной охраны водопровода от бытовой канализации – 1.6 м, сетей канализации от фундамента зданий и сооружений – 3 м.

Зам.ген.директора ООО «Водосервис» :                                                       В.Н.Андросов.

Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

1.Написать заявление в ООО «Водосервис» на присоединение к наружным (внутренним) сетям канализации.(заявление о подключении, содержащее полное или сокращенное наименование Заказчика(для физических лиц -фамилия, имя, отчество), его местонахождение и адрес; правоустанавливающие документы на земельный участок; ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;	При необходимости предоставляются документы в соответствии с  Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83.                                                                                                        2. После подключения к коммунальным сетям написать заявление в ООО «Водосервис» на заключение договора по предоставлению услуг.
К заявлению должны прилагаться:                                                                                           • паспорт собственника дома;
• документ подтверждающий право собственности;
• паспорт прибора учета расхода воды.                                                                                              3. Подписывается договор: сначала договор выдается абоненту для ознакомления,   подписывается абонентом, и уже после подписывается Генеральным директором ООО "Водосервис».

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 " Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" с изменениями на 15 мая 2010 года;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры" с изменениями на 16 июля 2009 года;

-Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1999 г № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»

- Приказ Госстроя РФ от 30.12.1999 №168 «Об утверждении « Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граждан».

- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Тарифы на 2012 год

ООО «Водосервис»

сообщает, что согласно приказа № 1134- т от 28.11.2011 года  службой по тарифам Орловской области

утверждена стоимость 1м3 холодной воды и канализации.

Холодная вода

с 01.01.2012- 30.06.2012  - 16-35 руб

с 01.07.2012- 31.08.2012   - 17-33 руб

с 01.09.2012- 31.12.2012   - 18-29 руб

Канализация

с 01.01.2012- 30.06.2012  - 13-63 руб

с 01.07.2012- 31.08.2012   - 14-43 руб

с 01.09.2012- 31.12.2012   - 15-23 руб