Приложения к форме № 7:

Документы необходимые на подключение к системе теплоснабжения:

Для подключения к системе теплоснабжения необходимо обратиться по адресу Орловская область п. Хотынец ул. Школьная дом 9, тел. 8 (48642) 2-23-81 и предоставить следующие документы:

- Заявление на установку прибора учета на отопление.

- Справку с БТИ об объеме отапливаемых помещений.

- Перечень документов необходимых для сдачи узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию.

  - Заявление на принятие узла учета тепловой энергии и теплоносителя в эксплуатацию.

  - Наличие «Проекта узла учета тепловой энергии и теплоносителя», согласованного с Энергоснабжающей организацией.

  - Соответствие монтажа оборудования узла учета Проекту, согласованному с Энергоснабжающей организацией.

  - Подключение узла учета тепловой энергии и теплоносителя к автоматизированной системе коммерческого учета, регулировки и диспетчеризации энергопотребления.

  - Наличие Ведомости суточных параметров теплопотребления по сдаваемому узлу учета за период не менее 7 суток.

  - Наличие паспортных документов на установленные элементы узла учета тепловой энергии.

  - Наличие подлинников свидетельств Государственной поверки элементов узла учета.

  - Отсутствие подмесов сырой воды на объекте.

  - Наличие договора на отпуск тепловой энергии и отсутствие задолженности за потребленную тепловую энергию (Реквизиты).

  - Наличие обученного и аттестованного персонала для работы с узлом учета тепловой энергии и теплоносителя.

  - Наличие договора на техническое и сервисное обслуживание со специализированной организацией.

  - Наличие акта испытания внутренней системы отопления на прочность и плотность.

  - Наличие акта на промывку системы отопления.

Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения:

Генеральному директору

ООО «Теплосервис»

Чаплыгину Д.Л.

от _________________________________

(ф.и.о., адрес, телефон)

Заявления

Прошу Вас выдать технические условия на установку прибора учета тепловой энергии * в жилом доме № ____,  расположенного по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес объекта)

к системе _____________________________________________________________________

(отопления).

(число)

(подпись)

Примечание:

*Обычно эти счетчики устанавливаются на ввод в дом и учитывают потребление всего дома.

Описание порядка действий заявителя и ООО «Теплосервис» при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомления о принятом решении:

Данный порядок действий заявителя и ООО «Теплосервис» разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (принят ГД ФС РФ 22.12.2004)

- Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;

- Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического  обеспечения,  утвержденными  Постановлением  Правительства РФ   от 13.02.2006 № 83;

- Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2007 г. № 360.

Все заявки на подключение к системе теплоснабжения при обращении заявителей в ООО «Теплосервис» рассматриваются без замедления в порядке поступления.

Заинтересованное лицо обращается с письменным заявлением, адресованным генеральному директору ООО «Теплосервис», о предоставлении условий подключения (технических условий на присоединение) с указанием:

- полного и сокращенного наименования заказчика (для физических лиц – фамилия, имя, отчество), его местонахождения и почтового адреса;

- характеристики объекта (тепловая нагрузка на отопление, расчетный максимальный часовой расход теплоносителя, сведений о режимах теплопотребления).

Заявка регистрируется в журнале входящей корреспонденции.

После рассмотрения заявки руководителем, она передается непосредственно исполнителю.

Исполнитель проверяет документы на соответствие установленным требованиям, рассматривает заявку заявителя на возможность подключения к тепловым сетям предприятия.

Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, существует:

- при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.

В случае представления заявителем всех документов и наличии возможности подключения, исполнитель в 7-дневный срок с даты их получения выдает заказчику технические условия подключения (ТУ).

Срок действия ТУ – 2 года.

В соответствии с выданными ТУ заявитель разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке, и согласовывает ее с ООО «Теплосервис».

Заявитель предоставляет исполнителю 1 экземпляр проектной документации.

После выполнения заявителем условий подключения объекта капительного строительства к тепловым сетям, исполнитель выдает разрешение на осуществление заявителем присоединения указанного объекта к тепловым сетям.

После осуществления присоединения, исполнитель и заявитель подписывает акт о присоединении.

Работы по присоединению могут осуществляться исполнителем на основании отдельного безвозмездного договора, заключаемого им с заявителем.

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

До начала подачи теплоносителя, заявитель должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, заключить договор о теплоснабжении.

До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию заявитель обязан:

- обеспечить доступ исполнителя к объектам, подключаемым к тепловым сетям, для проверки выполнения заявителем условий подключения;

- выполнить установленные требования, необходимые для подачи теплоэнергии.

Телефон и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения:

(48642) 2-23-81

303930 Орловская область, п. Хотынец, ул. Школьная, дом 9.