ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2025 года №164

Об утверждении Плана действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций на системах

теплоснабжения городского поселения

Хотынец и Хотимль-Кузменковского

сельского поселения Хотынецкого района

Орловской области в осенне-зимний

период 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Хотынецкого района Орловской области, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения городского поселения Хотынец и Хотимль-Кузменковского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области в осенне-зимний период 2025-2026 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Хотынецкий муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Хотынецкого района в сети Интернет (https://[www.hot-adm.ru](http://www.hot-adm.ru/)).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Г. И. Мирзоева.

ГЛАВА РАЙОНА Е. Е. НИКИШИН

Приложение

к постановлению администрации района

от 23 мая 2025 г. № 164

**П Л А Н**

**действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения**

**городского поселения Хотынец и Хотимль-Кузменковского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области в осенне-зимний**

**период 2025-2026 годов**

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

**1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей**

**1.1. Общие сведения о городском поселении Хотынец Хотынецкого района Орловской области**

Поселок городского типа Хотынец Хотынецкого района Орловской области расположен в северо-западной части Орловской области, в 65 километрах северо-западнее г.Орла по железной дороге «Орёл-Брянск». С областным центром также связан автомобильным сообщением. Территория занимает площадь 1034 га. Климат умеренно-континентальный и характеризуется неравномерным распределением осадков, температуры и влажности по временам года. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,6 градуса тепла. Среднегодовое количество осадков 550 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 145-150 дней. Территория поселка носит неровный характер. Часть улиц расположены на склонах. Значительная часть земли подвержена водной эрозии, которая образуется не только из-за поперечного рельефа, но и из-за малой стойкости почв и подстилающих их грунтов к размыву.

**1.2. Общие сведения о Хотимль-Кузменковском сельском поселении Хотынецкого района Орловской области**

Хотимль-Кузменковское сельское поселение расположено в северо-западной части Хотынецкого района Орловской области. На территории сельского поселения расположено 11 населенных пунктов.

Климат умеренно-континентальный, умеренно влажный. Среднегодовая температура воздуха 4,6 градуса по Цельсию. Средняя температура наиболее теплого месяца – июля – 18,8, а наиболее холодного – января – минус 9,2 градуса. Количество осадков за год 526 мм, наибольшее количество выпадает в июле – 75 – 90 мм, наименьшее в феврале – 20 – 25 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием южных, юго-западных и западных ветров.

Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (населённых пунктах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых участках. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года преобладают слабые ветры (до 5 м/с). Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней в защищенных местах до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

Территория носит неровный характер. Значительная часть земли подвержена водной эрозии, которая образуется не только из-за поперечного рельефа, но и из-за малой стойкости почв и подстилающих их грунтов к размыву.

**1.3. Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающих объектови тепловых сетей**

На территории района возможны следующие опасные метеорологические явления: град, гололед, метели, туманы, сильный дождь, сильный снегопад, сильный мороз, сильная жара, ураганы, шквалы.

**2. Население городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области**

**2.1.** Общая численность населения городского поселения Хотынец Хотынецкого района Орловской области – 3477 человек.

**2.2. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей**

| Городское поселение Хотынец | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число  теплоснабжающих объектов  (котельных) | Потребляемое горючее | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| Всего по поселению | **11** | **1** | **газ** | **2846 м** |

**2.3. Источники топлива**

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа.

Основные поставщики топлива - ОАО «Газпромгазораспределение Орел». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Наличие резервного топлива на котельной не предусмотрено.

**3. Население Хотимль-Кузменковского сельского поселения, в том числе потребителей тепловой энергии**

**3.1.** Общая численность населения Хотимль-Кузменковского сельского поселения – 745 человек, в том числе численность населения д.Хотимль-Кузменково - 328 человек.

**3.2. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей**

| Хотимль-Кузменковское сельское поселение | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число  теплоснабжающих объектов  (котельных) | Потребляемое горючее | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| д.Хотимль-Кузменково | **2** | **1** | **газ** | **932 м** |

**3.3. Источники топлива**

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа.

Основные поставщики топлива - ОАО «Газпромгазораспределение Орел». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Наличие резервного топлива на котельной не предусмотрено.

**4. Риски возникновения аварий, масштаб, последствия и порядок их ликвидации**

**для теплоснабжающих организаций**

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и её последствия | Уровень реагирования | Порядок ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный | Подключение автономных источников электроснабжения |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах | Объектовый | Отключение котлов, продолжение циркуляции тепла |
| Прорыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления на участке прорыва | Объектовый | Продолжение отопления на исправных сетях |
| Прорыв водопровода | Предельный износ сетей, отключение электроэнергии | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный | Использование спецтехники для откачки воды |

**5. Мероприятия по ликвидации последствий для потребителей тепловой энергии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Порядок ликвидации последствий |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – Хотимль-Кузменковская средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области | Временное прекращение учебных занятий |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – Хотимль-Кузменковская средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области (дошкольная группа) | Временное прекращение учебных занятий |
| 3 | Многоквартирные жилые дома в д.Хотимль-Кузменково | При необходимости временное переселение к родственникам, в здание МБОУ - Хотимль-Кузменковская средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области. Обеспечение тепловыми пушками |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -Хотынецкая средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области, психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Хотынецкий муниципальный центр психолого-медико-социального сопровождения» | Временное прекращение учебных занятий |
| 5 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Аленушка» Хотынецкого района Орловской области | Временное прекращение учебных занятий |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хотынецкий Дом детского творчества» | Временное прекращение учебных занятий |
| 7 | Хотынецкая межрайонная прокуратура | Обеспечение тепловыми пушками |
| 8 | Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Хотынецкая центральная районная больница» | Обеспечение тепловыми пушками |
| 9 | Администрация Хотынецкого района и архивный отдел | Обеспечение тепловыми пушками |
| 10 | БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Хотынецкого района» | Обеспечение тепловыми пушками |
| 11 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в Орловском районе» | Обеспечение тепловыми пушками |
| 12 | Многоквартирные жилые дома в пгт.Хотынец | При необходимости временное переселение к родственникам, в здание МБОУ - Хотынецкая средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района Орловской области. Обеспечение тепловыми пушками |
| 13 | Районное муниципальное бюджетное учреждение-Хотынецкий спортивно-оздоровительный центр «Перспектива» | Временное прекращение учебных занятий |